고압가스 수불부(07.16)

결재	주무관	정수과장
	김유선	07/17 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					20,404						9,851
07.01		1,162	1,287	2,449	17,955		0	0	248	248	9,603
07.02	5,400	1,443	1,835	3,278	20,077		0	0	288	288	9,315
07.03		1,227	1,587	2,814	17,263		0	0	303	303	9,012
07.04	5,400	974	1,581	2,555	20,108		0	0	313	313	8,699
07.05	5,400	968	1,478	2,446	23,062		0	0	307	307	8,392
07.06		861	1,267	2,128	20,934		0	0	289	289	8,103
07.07		838	1,212	2,050	18,884		0	0	273	273	7,830
07.08		828	1,167	1,995	16,889		0	0	306	306	7,524
07.09	5,400	747	1,105	1,852	20,437		0	0	296	296	7,228
07.10		963	1,470	2,433	18,004		0	0	300	300	6,928
07.11	5,400	702	1,060	1,762	21,642		0	0	308	308	6,620
07.12	5,400	671	896	1,567	25,475		0	0	326	326	6,294
07.13		551	724	1,275	24,200		0	0	324	324	5,970
07.14		530	644	1,174	23,026		0	0	313	313	5,657
07.15		523	583	1,106	21,920		0	0	296	296	5,361
07.16	5,400	565	669	1,234	26,086		0	0	347	347	5,014
07.17
07.18
07.19
07.20
07.21
07.22
07.23
07.24
07.25
07.26
07.27
07.28
07.29
07.30
07.31
합계	37,800	13,553	18,565	32,118		0	0	0	4,837	4,837

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					34,649			33,709
07.01		0	0	0	34,649		1,213	32,496
07.02		0	0	0	34,649		1,444	31,052
07.03		0	0	0	34,649		1,388	29,664
07.04		0	0	0	34,649	9,000	1,490	37,174
07.05		0	0	0	34,649		1,933	35,241
07.06		0	0	0	34,649		2,127	33,114
07.07		0	0	0	34,649		2,072	31,042
07.08		0	0	0	34,649		2,057	28,985
07.09		0	0	0	34,649		2,055	26,930
07.10		0	0	0	34,649		2,060	24,870
07.11		0	0	0	34,649	19,000	2,154	41.716
07.12		0	0	0	34,649		2,299	39,417
07.13		0	0	0	34,649		2,249	37,168
07.14		0	0	0	34,649		1,691	35,477
07.15		0	0	0	34,649		1,367	34,110
07.16		158	687	845	33,804		1,530	32,580
07.17
07.18
07.19
07.20
07.21
07.22
07.23
07.24
07.25
07.26
07.27
07.28
07.29
07.30
07.31
합계	0	158	687	845		28,000	29,129