위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	교통정책과장
(경유)
제목	협의 회신(삼성~동탄 광역급행철도 제1공구 기본 및 실시설계)

1. 교통정책과-17715(2018.7.10.)호와 관련입니다.

2.“삼성 ~ 동탄 광역급행철도 제1공구 기본 및 실시설계”와 관련하여 급행철도 구간 내 설치 할 구조물 및 차집관로에 대한 세부상세도 등이 미 제출됨에 따라 검토가 불가한 실정이며, 차집관로 시설물에 대해 아래사항을 반영 및 보완 후 재협의 하시기 바랍니다.

가. 양재천 횡단구간 차집관로 하부통과(이격거리 등 표시)

나. 환기구 시설물이 처리장 주유입관로와 인접되어 있음(이격거리 등 표시)

다. 처리장 #1, 2 방류구 하부통과(이격거리 등 표시)

라. 환기구에서 발생되는 오수관을 차집관로에 연결할 경우 우기 시 압력발생으로 원활한 배제가 불가하니 인접 하수관로 접속 검토. 끝.

	물재생시설과장
주무관	김병오		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	07/17 이인근
협조자
시행	물재생시설과-9275	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-3831	/전송		/		/	대시민공개