	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 고층건물 옥상 헬기장 실태조사 실시 결과보고(후암)

1. 재난관리과-4441(2018.7.9.)호『2018년도 고층건물 옥상 헬기장 실태 조사 실시 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리센터 관내 화재 등 재난발생시 지상에서 인명구조 활동이 제한되는 고층건물에 대해 소방헬기를 이용한 긴급구조 활동에 만전을 기하고자 고층건물 옥상헬리포트 실태조사결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기   간: 2018. 7. 17(화)

나. 대   상: 기존 헬기장 1개소(게이트웨이 빌딩)

다. 방   법: 펌프차 예방순찰과 병행실시 게이트웨이 빌딩 현지조사

라. 실태조사 내용

- 관할 내 신축 및 누락된 옥상 헬리포트 현황 조사-해당없음

- 헬기 이·착륙에 장애가 되는 적재물- 적치없음

- 헬리포트 중심에서 반경 12미터 이내 이 ․ 착륙에 장애가 되는

건축물, 공작물, 조경시설 또는 난간 등의 설치 여부-해당없음

- 인명구조 할 수 있는 공간 설치 시 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 여부

(확보됨)

- 고층건물 옥상헬기장 현황 최신화 및 관리실태-적정함

- 옥상헬기장 규격 등 관련법규에 적합 여부 확인 등-적정

마. 실태조사 사진

게이트웨이 옥상헬기장 실태조사	옥상헬기장 점검사진

끝.

	후암119안전센터장
★담당자	김종준		3팀장	유종호		119안전센터장	07/17 김동열
협조자
시행	후암119안전센터-3154	(		)	접수		(		)
우	04405	서울특별시 용산구 후암로 34(후암동244-54) 후암119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02)793-1141	/전송	02)798-0119	/	fkjj70@seoul.go.kr	/	대시민공개