		은평소방서
수신	이*****************************************************
(경유)
제목	(민원관련)소화전 설치

**** 안녕하십니까?

소방업무와 관련하여 의견을 보내주셔서 대단히 감사합니다.

현재 은평소방서 소화전 신설은 3월 중 끝난 상황이며, *********** 인근 지역은 소방용수 설치기준에 따라 해당지번 주변 수평거리 100m안에 5개소의 소화전이 설치․운영되고 있습니다. 또한 지번 주변에 비상소화장치함 64호를 설치 운영하여 화재에 대비하고 있습니다. 의견을 주신 소화전 신규 설치는 예산 및 소화전 설치 기준상 어려울 것으로 판단 됩니다.

(*********** 인근 소화전 현황 및 소방용수시설의 설치기준을 첨부해 드립니다.)

은평소방서에서는 항상 화재의 예방과 대응에 힘써 은평구민들께서 불안하지 않도록 노력하겠습니다. 차후 궁금한 사항이 있으시면 아래의 연락처로 문의해 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다. 다시한번 소방업무와 관련하여 의견을 주신데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

☏02-357-1119, E-mail : guy1116@seoul.go.kr

은평소방서 재난관리과 대응총괄팀 소방용수담당자 김광일

							은평소방서장
담당자							김광일			대응총괄팀장					윤기응					재난관리과장					07/17 박선호
협조자
시행			재난관리과-4530									(						)		접수											(						)
우	03311					서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서 재난관리과															/
전화		02-357-1119						/전송			02-382-1149					/													/	부분공개(6)