문서번호	교량안전과-12718
결재일자	2018.7.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
송시영		이홍재	07/18 한유석
협 조

영등포역 고가 상반기 집중점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  7.

안전총괄본부

(교량안전과)

영등포역고가 상반기 집중점검 결과 보고

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 및 2018년 교량시설물 안전점검 세부추진계획에 의거 실시한 영등포역고가 집중점검(정기점검) 결과를 보고 드림

관련근거 : ‘18년 교량시설물 안전점검 세부추진 계획 (교량안전과-769호,2017.1.12)

점검시설 : 영등포역고가

○규 모 : 폭 15m, 연장 637m ○형 식 : 강박스교 ○준공년도 : 1996.9 ○설계하중/종별 : DB24/1종 ○안전등급 : B등급(‘16년 정밀점검)
(위치도)	(전경)

점검개요

○ 점검일시 및 참여자

구 분		영등포역고가	비고
점검일자		2018.6.25.(월) 15:00 ~
점검구간		상하부 전구간
점검참여자	계	9 명
	교량안전과	강남일반교량팀(4),강구조(2), 강북일반교량팀(2)
	외부전문가	이희송(혜성안전기술원)

주요 점검결과

○ P5 교각하부 손상, P4 교각 점검사다리 시건 장치 미설치

○ 교면하부 데크플레이트 부식

○ P11 점검사다리 높이 조절 검토 필요

○ 중앙선 도로표지병, 시선유도봉 파손

○ 고가 하부 생활쓰레기 등 적치

점검결과 조치계획

○ 교면하부 데크플레이트 부식은 2019년 시설물 강재도장 예정이며,  시행시 정비 토록함

○ 기타 점검결과 지적사항에 대하여 일상유지보수공사에 반영하여 정비

- 교각 손상, 점검사다리 길이 및 시건장치, 도로표지병, 시선유도봉 등

○ 고가하부 생활쓰레기 적치는 관할 자치구에 정비 요청

행정사항

○ 외부전문가 점검수당 20만원 지급

붙임 : 집중점검 결과 보고(현황사진 포함) 1부.  끝.