아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치 유지·관리 철저 지시

1. 관련문서

가. 2018년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 “3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 서장님 지시사항(2018.6.29.)『비상소화장치 유지․관리 철저』와 관련입니다.

2. 비상소화장치함 순찰시 언급된 서장님 지시사항에 따라 다음과 같이 비상소화장치 유지·관리 사항을 지시하오니 현장대응단 및 각 안전센터는 비상소화장치 유지·관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 비상소화장치 외관 등 표시사항, 안내문, 사용법 등의 변색, 퇴색여부 점검 및 교체

나. 비상시 즉시 사용가능 하도록 비상소화장치함 내부 정비

다. 비상소화장치 사용 장애요인 발견시 즉시 시정(제거) 조치

라. 비상소화장치 점검 철저

3. 행정사항

가. 기 배정된 비상소화장치 적재비품으로 비상소화장치 유지․관리에 활용하여 주시기 바라며,

나. 안내문 및 사용법 부족시 소방용수담당(경비 413, 일반 357-1119)에게 문의해 주시기 바랍니다.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단 및 각 안전센터
담당자	김광일		대응총괄팀장	윤기응		재난관리과장	07/18 박선호
협조자
시행	재난관리과-4556	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/		/	대시민공개