＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	흑석7재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합장
(경유)
제목	흑석7재정비촉진구역 급수공사 신청에 대한 회신

1. 흑석7재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 급수공사 신청 관련입니다.

2. 현장조사 결과 현재 급수공사가 가능한 시점이나, 아래와 같이 미흡한 사항이 있어 승인이 불가함을 알려드립니다.

- 흑석동 143-72번지 및 173-38번지 폐쇄처리 미흡 : 캡마감 → 맞이음

- 흑석동 173-150~173-152번지 : 진입관로 폐쇄로 인한 기존 급수세대 인입관로 확보

3. 위 사항이 정비된 후에 급수공사 승인이 가능하오니 정비 후 급수공사 재신청하여 주시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	전소영		시설관리팀장	권승계		시설관리과장	07/18 김기상
협조자
시행	시설관리과-17258	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4593	/전송	02-3146-4639	/		/	부분공개(6)