	동대문소방서
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축/설계변경) 신청에 따른 건축허가 동의 보완회신(************)

1. 동대문구청 건축과-16435(2018.07.11.)호와 관련입니다.

2. 동대문구 ************ 건축허가(신축/설계변경) 관련 서류 검토결과 다음과 같이 관계서류 등 보완을 요청하오니 2018.07.24.(화)이내에 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치 : 동대문구 ************

나. 건 축 주 : ******

다. 건축규모 : 지하2층, 지상15층, 연면적 3,599.55㎡, 1개동

라. 용도 및 종별 : 업무시설(오피스텔), 주택 / 신축 - 설계변경

3. 보완요구 내용 : 층별 방화구획 미비

※『건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙』 제14조(방화구획의 설치기준) 제1항 2호

4. 보완사항은 문서로 회신하여 주시기 바라며, 보완기간 내 회신되지 아니하는  때에는“동대문구청 건축과-16435(18.07.11.)호”문서가 반려됨을 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	동대문소방서장
담당자	이종길		예방팀장	이미리		예방과장	전결 07/18 김길중
협조자
시행	예방과-10546	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2242-3119	/	whdrlf0662@seoul.go.kr	/	부분공개(6)