길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-13150

결재	주무관	시설관리과장
	조봉구	07/18 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	7/11(수)	7/12(목)	7/13(금)	7/14(토)	7/15(일)	7/16(월)	7/17(화)	계
2017년	107,662	106,803	106,140	104,383	101,308	106,078	105,852	738,226
2018년	105,879	108,323	106,693	109,585	110,813	111,916	108,867	762,076
증 ․ 감	-1,783	1,520	553	5,202	9,505	5,838	3,015	23,850

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.4.~7.10.)	금주 공급량(㎥) (7.11.~7.17.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
725,672	762,076	36,404	5.02

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~7.17.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~7.17.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
18,781,532	19,641,427	859,895	4.58

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.