＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제 목	배수지 청소결과 지적사항 조치계획 제출

1. 시설관리과-10026(2017. 11. 9)호와 관련입니다.

2. 위 대호에 의거 배수지 청소시 현장점검 결과 지적사항에 대해서 다음과 같이 조치계획을 제출합니다.

가. 점검결과 미흡사항

- 배수지명 : 서초배수지 2지

- 미흡사항 : 배수지 신축이음 일부 손상

- 당초계획 : 2018년 상반기 배수지 청소시 시행예정

- 변경계획 : 2018년 하반기(9~12월) 배수지 청소시 조치예정

따로붙임 : 배수지 청소현장 점검결과 통보 공문 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	윤복철		시설관리과장	07/18 박은선
협조자	주무관	김진성
시행	시설관리과-12502	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4891	/전송	02)3146-4939	/	yun2113@seoul.go.kr	/	대시민공개