위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	동작구청장(도로관리과장)
(경유)
제목	보도공사장 현장점검 결과 통보(동작구)

1. 우리 시에서는‘보도블록 10계명’및‘인도 10계명’정착을 통하여 서울을 행복한 보행자의 도시로 만들기 위하여 힘쓰고 있습니다.

2. 귀 구에서 시행한 아래 보도공사 현장에 대하여 점검결과를 통보하오니 보도공사 설계시공 매뉴얼 기준에 따라 정비 후, 그 결과(계획)를 7. 27.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 향후 이와 같은 지적사항이 재발하지 않도록 보도공사 안전 및 시공품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 점검 결과

시행기관 (시행부서)	공 사 명	공사기간	공사규모		점검 결과
			폭(m)	연장(m)	안전관리	시공품질
동작구 (도로관리과)	사당로2가길 통학로 재포장 공사	2018.03.01. ~2018.11.30.	2~3	350		점자블록 설치 규정 미준수 포장 경계부 정밀 시공 미흡

※ 동일 지적사항에 대하여 공사 전구간 일괄 조치

붙 임 : 보도공사장 현장점검 사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김낙현		보도관리팀장	오재섭		보도환경개선과장	07/18 권완택
협조자
시행	보도환경개선과-8000	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 6층 서울특별시청 청계천별관 보도환경개선과	/
전화		/전송		/	nakk@seoul.go.kr	/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다