투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울도서관
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년도 서울도서관 실내공기질 측정결과 보고

1. 관련근거

가. 중구환경과-7957(2018.3.6.)[2018년도 다중이용시설 실내공기질 측정 및 교육안내]

나. 행정지원과-4203(2018.5.17)[2018년도 서울도서관 실내공기질 측정실시]

다. 상록 제28-509(2018.7.17.)[실내공기질 측정결과서 제출]

2. 2018년도 서울도서관 실내공기질 측정을 외부 대행업체에 실시토록 하여 그  결과를 다음과

같이 보고합니다.

가. 실내공기질 측정개요 : 다중이용시설(서울도서관)에 대한 실내공기질을 측정하여 실내       오염 상태를 파악하고, 시설별 분석결과에 따른 실내공기질 관리방안을 제시하여 실내       공기질을 적정수준으로 유지 ․ 관리코자 함.

나. 실내공기질 측정항목

○ 유지기준 항목 : 미세먼지, 이산화탄소, 일산화탄소, 폼알데하이드 등

다. 실내공기질 측정기간 : 2018. 6월 27일(1일간)

라. 실내공기질 측정장소 : 1층 일반자료실앞 / 4층 복도 승강장앞 (2지점)

마. 실내공기질 측정 수행업체 : 상록환경위생(주)

바. 실내공기질 측정 최종분석 결과 : 환기상태 양호 (모든 측정항목 관련기준 이내)

○ 세부 항목별 측정 분석결과 : “붙임” 참조

붙 임 : 서울도서관 실내공기질 측정결과서 1부.  끝.

주무관	김용재		행정지원과장	이현숙		서울도서관장	07/18 이정수
협조자
시행	행정지원과-5935	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울도서관	/
전화	02)2133-0211	/전송	02)2133-0390	/	asdf3272@seoul.go.kr	/	대시민공개