투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선 3단계 920공구 책임감리원
(경유)
제목	920공구 전기실 UPS 용량축소 실정보고 승인통보

1. 벽산(엔)제920감리-18-474(2018.06.21.)와 관련입니다.

2. 귀 감리단에서 제출한 전기실 UPS 용량축소 실정보고를 원안대로 승인하오니, 철저한 공정관리 및 품질관리로 9호선 3단계 개통일정에 차질이 없도록 관리감독하여 주시기 바랍니다.

구 분	실정 보고 내용
C회로(상시조명)	축전지 내장형으로 비상등 겸함
	상용전원에서 전력공급받음
DC 비상등	삭 제

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김덕진		시설전기과장	이덕한		도시철도설비부장	07/19 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-6832	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개