함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	********************
(경유)
제목	수돗물 공급에 대한 안내

1. 서울시 상수도 행정에 적극 참여하여 주시는 귀 관리사무소에 감사드립니다

2. 지난 2018. 7. 13(금) 저녁부터 맑은 물이 공급되지 않아 주민 생활에 불편을 드린 점 대단히 죄송합니다. 우리 사업소에서는 깨끗한 아리수의 안정적인 공급을 위하여 ****************을 아래와 같이 시행하는 과정에서 일부 혼탁한 물이 단지 내 저수조로 유입된 것으로 판단하고 있습니다.

	< 아 래 >
********************************** ******************* *************************************************************************************************************************

3. 우리 사업소에서는 해당 피해에 대하여 단지 내 저수조에서 퇴수(退水)한 미사용 수도요금에 대한 감면을 시행하는 한편, 금년 중 답십리로(108동 ~112동 방향) 상 노후 상수도관 개량 공사를 시행하여 유사한 피해가 재발하지 않도록 조치할 예정입니다.

4. 다시 한 번 불편을 드린 점 사과의 말씀을 드리며, 기타 문의 사항이 있으신 경우 연락 주시면 성심껏 안내하여 드리겠습니다.  끝.

	동부수도사업소장
★주무관	윤혜정		시설관리팀장	박종일		시설관리과장	07/19 송근호
협조자
시행	시설관리과-20671	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/
전화	02-3146-2817	/전송	02-3146-2839	/		/	부분공개(5,7)