자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	아리수토탈서비스 7월납기 사용량 격증수전 선제적처리 보고

1. 현장민원과-2845(2018.2.21.)호와 관련입니다.

2. 아리수토탈서비스 사용량 격증 수용가에 대한 선제적 연계처리를 시행하고       다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 직전검침대비 35%이상 격증 수전 중 선별

나. 검침기간 : 2018. 6. 21. ~ 7. 8.

다. 처리기한 : 2018. 7. 17.까지

라. 처리방법

사용량격증수전 분류 (아리수토탈서비스 담당)	➜	옥내누수진단 실시 (옥내누수진단 지역 담당)	➜	누수요금감면 접수 (옥내누수진단 지역 담당)

마. 처리내역

(단위 : 건)

구분		사용량 격증 수전				선제적 처리
		계	강북구	도봉구	노원구
합계		904	349	236	319	75
7월납기 1차수 (6.21.~6.30.)	누수의견(81코드)	152	29	58	65
	원인불명(87코드 중)	299	132	76	91
7월납기 2차수 (7.1.~7.8.)	누수의견(81코드)	131	34	40	57
	원인불명(87코드 중)	322	154	62	106
※ 선제적 연계처리 □ 아리수인포시스템 상 직전 검침 대비 35%이상 격증수전 자료 분류 □ 검침원 누수의견 및 격증 원인불명 수용가 중 선별, 방문협의 후 옥내누수진단 실시 □ 누수발견 시 수리 및 누수요금감면 안내 후 별도의 감면 신청절차 없이 고객지원시스템에 연계하여 옥내누수요금 감면

붙임 : 7월납기 급수 사용량 35%이상 격증 수용가(구별) 각 1부.  끝.

주무관	김정은		현장민원과장	07/19 지선병
협조자
시행	현장민원과-11610	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-2901	/전송	02-3146-2929	/		/	부분공개(6)