내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	차고 출발시간 지연에 따른 소명자료 제출(거여119안전센터)

1. 관련 근거

가. 市 현장대응단-15223(2017.9.1.)호「차고출발시간(MDT) 평가 실적확인 관련 주의사항 안내」

나. 市 현장대응단-1695(2018.2.26.)호「2018년도 재난현장 출동프로세스 개선 계획」

2. 위와 관련, 이번 장마철기간 청사 노후화로 인한 벽에 스며든 빗물이 전기콘센트에 유입되어 전기스파크로 지령PC망이 OFF된 채, 자체복구 작업 중에 아래와 같은 출동이 발생하여 출동시간이 지연된 사실을 증빙자료를 첨부하여 보고합니다.

고장 일시	2018.07.02. 19:10 ~23:00
복구 소요시간	19:10 ~23:00
출동지령일시	2018.07.02. 22:24	2018.07.02. 19:45
재해번호	*********555	*********549
증빙자료내용	복구 작업중 방제센터로 시험방송 요구 19:19 ~ 22:40

붙임  1. 방재센터 시험방송 요청건(6건)

	거여119안전센터장
담당자	이인준		진압3팀장	강성용		센터장	07/19 최영성
협조자
시행	거여119안전센터-3271	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56(송파소방서 예방과)	/
전화	02-431-7119	/전송	02-3402-1190	/	201411201@seoul.go.kr	/	부분공개(2)