침비현장조사보고서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	최준규	代배용호	07/20 代김석중

	명에 의하여 우리사업소 관내 이상(침비-백단위) 수전에 대하여 현장조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 07. 20.
보고자 : ******

건    명

침비 현장조사결과 보고서 (백단위침비)

◎ 이상수전(침비)현황

소재지	사용자	고객번호	업종	구경	2개월평균 사용량	기물번호
*****************************	***	*********	가정용	15	21.3 ㎥	h1200252861

◎ 현장조사 내용

- 이사정산(2018.07.20)시 지침 769, 전월지침 557로 지침이 비정상적으로 회전함.

- 위 수전은 가정용수전으로 2개월 평균사용량(1년치)이 약 21.3㎥이며 당월 백단위 지침이

비정상으로 회전하여 7로 회전하엿음.

- 누수 및 특이사항 발견할 수 없음.

검침일	2017.12.29	2018.02.28	2018.04.29	2018.06.29	2018.07.20.	비고
지침 (사용량)	493 (20)	510 (17)	532 (22)	557 (25)	769 (212)	이사정산일 (18.07.20)

▶ 정기검침내역

◎ 조사자 의견

- 윗 수전에 대한 현장조사 결과 누수 및 기타 조례위반사항 발견할 수 없으며, 18.07.20 이사정산시 지침은 백단위 지침이 과회전(백단위 카운터위치 비정상) 한 것으로 사료됩니다.

따라서 계량기 교체의뢰후, 9월 요금은 교체된 계량기의 사용량으로 부과하고자 합니다.

끝.