‘작은변화! 더 큰 감동 함께하는 119’
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령대상 확인점검 결과 보고(원죽***)

1. 예방과-7567(2018. 7. 19.)호 『조치명령대상 확인점검 계획(원죽***)』과 관련입니다.

2. 소방특별조사 결과 지적된 조치명령 대상에 대한 이행 확인점검 결과를 다음과

같이 보고합니다.

대 상	주 소	조치명령내용	확인자	확인일 및 결과
*****	**********	1층 영업장 발신기 설치 2층 알트스위스샬레 발신기 정비 2층 영업장 발신기 정비 수신기 경계구역 표기 수신기 도통시험 단선 정비	장.박래성 교.정성현	‘18. 7. 19. 완비

붙임 : 조치명령서 1부.  끝.

담당자	정성현		검사지도팀장	김성문		예방과장	07/20 고재일
협조자	담당자	박래성
시행	예방과-7644	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-795-1190	/전송	02-749-1977	/		/	부분공개(6)