학교 아리수 음수대 점검결과 보고

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	이상수	여종순	07/20 유정상

□ 학교명 : ****************************

□ 점검일시 : 2018. 07. 20.

□ 복 명 자 : 이 상 수

□ 면 담 자 : *****************************

□ 음수대현황 : 총  14 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 *************************
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 - (업체 : KSP산업)
	○ 음수대 청소 상태 ※청소상태 불량1회에 한하여 시정조치, 2회이상 지적시 감면제외	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 2017년 4분기 검사실시 - 검사결과 부착
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재: 내부수리등 특별한 사유로 사업소와 사전협의 철거인 경우 6개월이내 허용)	- 해당없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용 및 점검자 의견

기관건의사항	사업소요구사항	비 고
특이사항 없음	고장시 신속조치, 청결유지 안내	수도요금 감면 대상

붙임 :  아리수 음수대 관리카드 1부.  끝.