길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-13363

결재	주무관	시설관리과장
	조봉구	07/20 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	7/13(금)	7/14(토)	7/15(일)	7/16(월)	7/17(화)	7/18(수)	7/19(목)	계
2017년	106,140	104,383	101,308	106,078	105,852	102,069	105,722	731,552
2018년	106,693	109,585	110,813	111,916	108,867	108,949	108,951	765,774
증 ․ 감	553	5,202	9,505	5,838	3,015	6,880	3,229	34,222

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.6.~7.12.)	금주 공급량(㎥) (7.13.~7.19.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
727,842	765,774	37,932	5.21

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~7.19.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~7.19.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
18,989,323	19,859,327	870,004	4.58

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.