검 토 보 고 서
접수번호		현장민원과-13734			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						이종린	07/20 代권영하
결재일자		2018.7.20.
공개여부		부분공개(6)
CU********0*******A13***************E0400-1&
제 목 :	공사비 지원 신청에 따른 검토사항 보고(471-15)

□ 공사비 지원 신청 현황

접수번호	0932018050911
******	***********************	*******	***
건물용도	다가구 7가구 (※인입선 교체공사)	연면적(㎡)	171

□ 검토내용

○ 공사비 지원기준

-  집내부의 급수관은 소유자가 자비로 기교체하였으나, 마당에 설치된 계량기부터 집내부전까지의

인입선 교체공사의 경우 공동주택의 공용급수관 지원기준에 준하여 최대 40만원과              견적금액의 80% 중 적은 금액으로 지원 가능함【본부 급수설비과-1314(’11.07.05)】

□ 처리의견

- 표준지원 공사비표에 의거 아래와 같이 승인처리  통보코자 함.

주 소	성 명	건물용도	연면적 ( m2 )	공사방법	지원 가능여부	지원금액 (원)	비고
***********************	***	다가구	171	교체	가능	400,000	※인입관 교체공사

따로붙임 : 1. 공사비 지원신청서 1부.

2. 건물주 통장 사본 1본.  끝.