	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년도 상반기 비상소화장치 일제점검 및 주민합동훈련 결과보고

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소       화장치 관리

나. 재난대응과-338(2018.1.16.)호 『2018년도 소방용수시설 관리운용기본       계획 보고（알림)』

다. 재난관리과-3211(2018.6.5.)호 『2018년도 상반기 비상소화장치 일제        점검계획 알림』

2. 위 호와 관련하여 2018년 비상소화장치 일제점검계획 및 상반기 비상소화장      치 주민합동훈련 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 비소장치점검결과

구분	총계	비소장치 점검결과		비 고
		비상소화장치 손상	비품 요 교체
총계	208 (임시폐전 6개소 제외)	23개소 (문짝 불량, 안내문 손상 등)	98개소 (소화기, 밧데리 등)

나. 비소장치 주민합동훈련 결과

구분	총계	비소장치 주민합동훈련 결과	비 고
총계	208 (임시폐전 6개소 제외)	의소대 187명, 명예소방관45명, 주민303명 동원하여 훈련 완료

붙임 1. 비상소화장치 일제점검 결과보고 1부.

2. 비상소화장치 훈련결과 제출서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
★담당자	허성우		대응총괄팀장	代허영규		재난관리과장	07/20 양점철
협조자
시행	재난관리과-4217	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개