내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노유자시설 감리완공대상(*******) 현장확인 결과 보고

1. 예방과-15894(2018.07.19.)호 “노유자시설 감리완공대상(******** 현장확인 계획 보고”와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 다음 대상이 소방관계법령 및 화재안전기준에 적합한지 현장확인 결과를 보고합니다.

가. 대상 : 구립어린이집(가락시영주택재건축정비구역내)

나. 위치 : 서울시 송파구 ******* 일원

다. 소유자 : 송파구청 / 신축

라. 용도 : 노유자시설(어린이집)

마. 구조 : 철근콘크리트조, 지하-층 / 지상3층, 연면적 753.29㎡, 1동

바. 소방시설 : 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등설비, 구조대

사. 확인자 : 예방팀장, 시설지도.

아. 확인결과 : 붙임참조

붙임 1. 현장확인 결과보고서 1부.

2. 현장확인사진 1부.  끝.

담당자	유재현		예방팀장	강상욱		예방과장	07/23 박충건
협조자
시행	예방과-16055	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동 29-1) 송파소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4105	/전송	02-3402-1190	/		/	부분공개(6)