학교 아리수 음수대 점검결과 보고

결재	주무관	행정관리팀장	행정지원과장
	이정윤	신민철	07/23 유정상

□ 학 교 명 : ********   ( *********************)

□ 점검일시 : 2018. 07. 19.

□ 복 명 자 : 이 정 윤

□ 면 담 자 : **** ( *******************)

□ 음수대현황 : 총  3 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 관리인 운영현황 ※음수대 관리인 지정여부	- 지정 / 미지정 - ***********************
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※업체유지관리시 계약서 확인, 자체 관리시 점검일지등 작성여부	- 유지관리 계약 : 체결 / 미체결 - 점검일지 : 작성 / 미작성(자체관리)
	○ 음수대 청소 상태 ※청소상태 불량1회에 한하여 시정조치, 2회이상 지적시 감면제외	- 양호 / 불량
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 / 미실시 - 검사결과 : 적합 / 부적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 이상없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재: 내부수리등 특별한 사유로 사업소와 사전협의 철거인 경우 6개월이내 허용)	- 철거사항 없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호 / 불량
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호 / 불량
	○ 수압상태	- 양호 / 불량
수도요금감면관련	○ 정수기 설치 여부	- 설치 / 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 / 불량

□ 면담내용 및 점검자 의견

기관 건의사항	사업소 요구사항	점검자 의견
특이사항없음	특이사항없음	감면 대상

따로붙임 : 세부 점검표 1부.  끝.