<별지 제88호 서식>

물품검수 조서(제3AF관 방사장용 분전반 조달구매-분전반)

문서번호	시설과-4551
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장	관리부장
	전성완	이춘한	오임석	07/23 심상원

계 약 건 명			제3AF관 방사장용 분전반 조달구매-분전반
납 품 자			상 호			*******						성 명		***
계 약 금 액			**************************
계약체결년월일			2018년 6월 19일
납 품 기 한			2018년 8월 15일
납 품 년 월 일			2018년 7월 16일
검 수 년 월 일			2018년 7월 23일
검 수 장 소			제3아프리카관 방사장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 7월 23일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			전기7급		성명	허용석		허용석		이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			전기7급		성명	김희원		김희원

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	분전반(50AF)	개	838,000	5	-	5
2	분전반(225AF)	개	3,890,000	1	-	1
3	분전반(400AF)	개	5,381,000	1	-	1
		이	하	여	백

붙임  검수사진 1부.  끝.