＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신	강서구청장(물관리과장)
(경유)
제목	저촉 상수도관 이설 검토결과 통보 (신월1배수분구 하수관로 종합정비공사(2공구-제4차))

1. 강서구청 물관리과-9696(2018.07.10.)호 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행하는『신월1배수분구 하수관로 종합정비공사(2공구-제4차)』와 관련하여 저촉 상수도관 이설 검토결과를 아래와 같이 통보하오니, 검토 보고서를 참조하시어 설계도서를 포함한 착공계를 우리사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : 강서구 내발산동 *****

나. 공사개요 : 상수도관 이설 D80mm, L=6m * 1개소

다. 검토결과 : (붙임1) 참조

라. 공사시행 전 원인자 부담금(붙임3) 기한내 납부

마. 상수도사업본부 건설사업관리용역사 입회 후 공사시행

※ 건설사업관리용역사 : ㈜건양엔지니어링 박혁순(전화:*************)

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 이설승인조건 1부.

3. 원인자 부담금 고지서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	이동섭		시설관리팀장	문병희		시설관리과장	07/23 박은선
협조자
시행	시설관리과-13416	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동)	/
전화	02-3146-4009	/전송	02-3146-4039	/	youp76@seoul.go.kr	/	부분공개(6)