	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(1150호,1192호)

1. 현장대응단-5260(2018.7.11.)호 『소방용수시설 담당자 지정 및 7월 정기 소방용수시설 조사 계획 통보』와 관련입니다.

2. 도로물청소 겸용 지상식 소화전 고장이 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

발견일자	대 상	담 당 자	주 소	고장내용
7.23.	공소1150호	위.박정한	강북구 오현로 207 (번동3,4단지 교차로)	지상식 소화전 몸통 밸브 고장 제수변 완전히 잠기지 않음 [사용 가능]
7.23.	공소1192호	위.박정한	강북구 오현로31길 17-6 (강북구민운동장 입구	지상식 소화전 몸통 밸브 고장 [사용 가능]

붙임 : 소방용수시설 고장내역서 2부.  끝.

	현장대응단장
담당자	조병은		진압1대장	이휘창		지휘1팀장	김양현		현장대응단장	07/23 代김양현
협조자
시행	현장대응단-5635	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 현장대응단 (번동)	/
전화	6946-0250	/전송		/	choeun00@seoul.go.kr	/	대시민공개