문서번호	예방과-8722
결재일자	2018.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
위험물안전팀장		예방과장		소방서장
임재창		김덕봉		07/23 김성회
협 조
	소방행정과장				노희손
	재난관리과장				박용호
	현장대응단장				이은규

『한양대학교』

연구실험실 현장 확인 계획

성 동 소 방 서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『한양대학교』

연구실험실 현장 확인 계획

❖ 대학교 연구실험실 안전사고를 미연에 방지하고, 화재 발생 시 신속한 대응으로 연구원의 생명과 신체 및 재산보호에 만전을 기하고자 이 계획을 수립함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 예방과-7393(2018.6.25.) 호『대학교 등 연구실험실 협의체 구성 보고』

□ 예방과-6260(2018.5.28.) 호『2018년 한양대학교 살험실 소방안전  종합대책(자체) 보고』

Ⅱ		연구실험실 환경

□ 연구실험실은 특성상 다수의 유해화학물질을 취급하고 있으며, 이들 화학     물질은 언제든지 화재, 폭발 가능성 및

□ 연구실험실에서 사용되는 각종 실험기구 및 장비 등에 대한 관리 실태     미흡으로 재해 유발 가능성이 큼

Ⅲ		추 진 목 적

□ 실험실의 효율적 안전 관리로 재난 발생 사전 예방

□ 연구종사자에 대한 안전교육을 통하여 안전의식 고취

□ 대학교 실험실 현지 방문을 통하여 유사시 신속한 대응전략 모색

□ 민 · 관의 주기적 정보 교류 및 훈련을 통하여 선제적 대응 강화

Ⅳ		민 · 관 협의체 구성 (완료)

□ 예방과-7393(2018.6.25.) 호『대학교 등 연구실험실 협의체 구성 보고』

협의체 위원 명단
위원장	성동소방서	예방과장	김덕봉
위 원	한양대학교	관제팀	최승호
	한양대학교	관제팀	이종원
	한양대학교	관제팀	이종우
	성동소방서	위험물안전팀장	임재창
	성동소방서	위험물담당	김태형

Ⅴ		실험실 기본 안전조치 사항

□ 실험전 실험물질에 대한 정확한 이해

□ 불안전한 장소 및 위치 배제,

□ 주변 장애물 제거 등 주변 정리 정돈

□ 필요한 최소량만 사용 및 용기 전도 방지

□ 위험물질은 운반용기 등에 넣어 운반

□ 화공약품의 누출 비산 방지 조치

□ 주변에 소화기, 모래 등 소화기구 비치

□ 비상구 2개소 이상 확보

□ 주기적 환기

□ 1인 실험 금지

□ 실험종료 후 주변 정리 및 전기장치 차단 철저

Ⅵ		한양대학교 연구실험실 확인 대상

□ 확인 대상 : 14개동 95개소

→ 건물특성 및 고위험 실험실 위주로 편성

연번	건 물	실험내용	취급물질	실
1	미래자동차연구센터	자동차실험 전자제어 실험	자동차 실험실	302.303.304.305.306
2	토건관	방사선 취급	화학, 가스	601-1. 605. 606-1.2
3	재성토목관	토목, 건설	화학, 가스	601.609.610.611
4	과학기술관, 건축관	건축, 설계	화학, 방사선	101.106
5	신소재공학관	신소재, 화학, 고압가스	위험물저장소(1층) 19.9배	113-1.115~124
6	공업센터 본관	기게공작, 전기	기계공작, 위험기계, 아크용접	101~108
7	공업센터 별관	자동차 엔진, 전자통신	엔진실험, 디젤, 가스	105-2.106-2.107.108.109-2.110
8	퓨전테크센터	에너지, 화학, 고압가스	위험물저장소(2층) 19.5배 화학, 가스	806~8012.818
9	산학기술관	생체공학, 화학, 고압가스	확학, 가스실험	101.107.120
10	IT, BT관	생명공학, 예술, 체육	화학, 가스, 세포	1101.1104.1105.1108.1109.1110.1115-1
11	자연과학관	화학, 고압가스, 생명	위험물저장소(1층) 19.9배 화학, 가스실험	317~325
12	생활과학관	의류, 식품, 디자인	위험물저장소(1층) 19.7배 식품, 조리	101.103.201.202.205.207.208
13	의과대학 본관	의학실험	화학, 방사선,가스, 세포	517.517-3~6.519.519-3
14	제1의학관	동물실험, 의학실험	화학, 빙사선, 쥐. 해부학	109-1.111.119

Ⅶ		현장 확인 참석 범위

□ 서장님

□ 각 과장(현장대응단장) 4명, 내근 팀장 9명

□ 지휘팀 6명 · 구조대 7명 · 현장대응단 펌프차 4명【주간 근무조】

Ⅷ		한양대학교 관계자 참석 (1일차)

□ 경영부총장, 관리처장, 관리부처장, 관재팀장, 시설팀장, 안전담당자(5) 등

→ 현장 확인 시 관리처 관계자 및 해당대학 팀장 동행

Ⅸ		연구실험실 현장 확인 일정

□ 9월 3일 한 방문 일정 별도 계획 수립 및 보고

→ 4일간 방문 예정

Ⅹ		점검 이동 동선

일 정	건물명 및 이동 동선
1일차	①미래자동차연구센터(브리핑 후 현장 점검 실시) → ②국제관(토건관) → ③재성토목관 → ④과학기술관 → ⑤건축관
2일차	⑥신소재공학관 → ⑦공업센터 본관 → ⑧공업센터 별관 → ⑨퓨전테크센터
3일차	⑩산학기술관 → ⑪IT·BT관 → ⑫생활과학관
4일차	⑬자연과학관 → ⑭의과대학 본관 → ⑮제1의학관

Ⅺ		한양대학교 차량 진입로

Ⅻ		행정사항

□ 참여 인원은 연구실험실의 효율적인 현장 확인이 될 수 있도록 적극     협조하여 주시기 바라며,

□ 세부 현장 확인 일정은 별도 계획 수립하여 9월 3일 한 보고(알림)     토록 하겠습니다.  끝.