문서번호	현장대응단-5258
보존기간	년
결재일자	2018.7.23.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘1팀장	현장대응단장
임동섭	조영만	전결 07/23 김종구

화재발생종합보고서

화재번호		2018– 07- 106
출동일시		2018. 07. 11.(수) 17:27 (완진 17:45)
발생장소		은평구 서오릉로21길 20(구산동 355-95) 동익파크아파트 1동 6, 7라인 지하창고
피해 내역	인명	- 명 (사망 - 명, 부상 - 명) ※ 인명구조 5명
	재산	7,531천원(부동산 6,724천원, 동산 807천원)
화재원인		조사 중(증거물 국과수 감정 중)
발화개요		구산동 동익파크아파트 1동 6, 7라인 지하창고에서 원인미상의 요인으로 화재가 발생, 6, 7라인 분전반 2개, 케이블 전선 일부, 자전거 12대 및 폐가구 일부가 소실되고 107, 207, 307호 외벽과 6, 7라인 계단실 벽면 일부에 그을음 피해가 발생 함.
※ 참고사항		※ 현장 감식 중 수거한 증거물에 대해 국과수에서 감정 의뢰 중이며, 감정 결과 회신 후 정확한 화재원인 판정 후 ‘화재발생종합보고서’ 재작성 예정 임. ※ 단순 연기 흡입 주민 16명(자력대피 11명, 인명구조 5명) 병원 이송 하였으며, 조영자외 14명 당일 병원 진료 후 귀가 상태 임.

111