	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물제조소등 용도폐지신고 대상 현장확인 결과 보고(**주유소)

1. 관련근거

가. 민원접수-1847(2018.07.20.)호 “위험물 제조소 등 용도폐지신고서”

나. 예방과-8624(2018.07.20.)호 “위험물 제조소등 용도폐지신고 대상 현장 확인        계획 보고”

2. 위 와 관련 위험물 취급소 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이     보고합니다.

가. 확인일시: ****************

***********************************

1). 설 치 자: 배상운****************

*******************************

- 제조소 등 구분: 주유취급소

- 취급품목: 제1석유류(휘발유: 지하탱크 30,000ℓ 2기)

제2석유류(경유: 지하탱크 30,000ℓ 2기)

제2석유류(등유: 지하탱크 30,000ℓ 1기)

다. 확 인 자: 위험물안전팀장 위. 황중연, 위험물담당 代장. 홍루미

라. 폐지사유: 건물 철거에 따른 용도폐지

마. 확인결과: 위험물 지하탱크 내 유류잔량 등 제거 및 해체 철거,

사무실 및 주유설비 등 주유취급소 내 시설 일체 철거 확인함

붙임 1. 주유취급소 용도폐지신고서 1부.

2. 주유취급소 용도폐지 대상 현장 사진 1부. 끝.

담당자	홍루미		위험물안전팀장	황중연		예방과장	07/23 이호영
협조자
시행	예방과-8713	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동) 서대문소방서 예방과	/
전화	02-3144-1198	/전송	02-3141-9819	/	room0516@seoul.go.kr	/	부분공개(6)