	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	에어컨 수리 완료 보고(회현)

1. 회현119안전센터-2791(2018.7.23.)『에어컨 수리 계획보고』

2. 회현119안전센터에서 관리운용중인 청사내 2층 센터장실 에어컨 수리 및 옥상실외기 부직포 재시공 완료하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 수리일시 : 2018. 7. 23.(월)

나.  수리내용 : 에어컨 전기배선수리 및 냉각호수 막힘 청소, 옥상실외기 부직포 재시공

다. 수리업체 : (서울시 동대문구 장안동 384-8 1층)

붙임  센터장실 에어컨및 옥상실외기 수리 사진(회현) 1부.  끝.

★담당자	정윤오		1팀장	강창륜		119안전센터장	07/24 박종억
협조자
시행	회현119안전센터-2813	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	753-0119	/전송	775-0119	/	yunojong@seoul.go.kr	/	부분공개(6)