출 장 결 과 보 고 서

주무관		오폐수관리팀장	물재생시설과장		결재
김태환		한상각	07/24 이철범
협 조

	명에 의하여 차병원사거리 악취현황 현장조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 7. 19(목)
보 고 자 : 공업6 성명 : 김태환

보       고       내       용

일    시

2018.7.19

건    명

출장보고서(차병원사거리 악취현황 조사)

내용

******

***************7.19. 13:00~18:00

***출 장 자 : 김윤수 팀장, 김태환

**출장목적 : 차병원사거리 악취현황 현장조사

**참 석 자 : 물재생계획과 강청금 주무관, 강남구 김대민 주무관, ㈜한국하수도기술 김택수 부장

******

- 악취현황 확인을 위해 차병원사거리 주변을 순찰한 결과, 원인을 알 수 없는  낮은 수준의 악취가 간헐적으로 느껴짐.

- 정확한 악취원인을 확인하기 위해 차병원사거리 주변 맨홀에 악취측정기를  설치(7.20)하여, 결과에 따라 세부대책(7.25) 마련하여 개선할 예정임.

차병원사거리 전경	맨홀현장 확인	맨홀내부
		빗물받이