비상구 관리실태 등 확인조사서(메가**/파스**)

대상명	****		위 치	***********
대표자	***	전화번호	***********		주용도	영화상영관
규 모	양식 철근콘크리트조 7/4층, 연면적 5,724.38㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	○ 특이사항 없음
비상구 훼손 행위	○ 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	○ 특이사항 없음
비상구 변경 행위	○ 비상구 변경행위 발견치 못함
특이사항	○ 특이사항 없음
참 고	○ 화재안전 유의토록 안내함 ○ 비상구 안전관리 안내문 배부

대상명	****		위 치	***********
대표자	***	전화번호	*************		주용도	일반음식점
규 모	양식 철근콘크리트조 7/4층, 연면적 5,724.38㎡ (지상2층 사용면적 305.01㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	○ 특이사항 없음
비상구 훼손 행위	○ 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	○ 특이사항 없음
비상구 변경 행위	○ 비상구 변경행위 발견치 못함
특이사항	○ 특이사항 없음
참 고	○ 화재안전 유의토록 안내함 ○ 비상구 안전관리 안내문 배부

확인일 2018. 7. 23.

확인자 : 소방장 이종우

소방교 한도청

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이종우		이승오		07/24 이상일
협조	한도청