＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	뚝도아리수정수센터
수신	서울시 강동구 상일로6길26 삼성물산 건설부문 김대환 책임
(경유)
제목	하자보수 세부 일정 통보 요청(침전지 슬러지수집기)

1. 우리정수센터 ‘뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사’ 하자 발생건의

기 하자보수 독촉한 침전지 슬러지수집기 : 정수시설과-2974(2018. 7. 19)호와 관련입니다.

2. 현재 우리정수센터의 침전지(1계열 2지) 운영을 못하여 하절기 침전지 청소 시행에큰 차질을 초래하는바 하자 보수처리의 조속한 완료 세부 일정을 명확히 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 하자요청 사항 : 침전지(1계열 2지) 슬러지퇴수용 전동밸브 고장에 따른                              슬러지수집기 대차 탈선 및 대차 손상 발생.   끝.

	뚝도아리수정수센터소장
★주무관	이극희		정수시설과장	07/24 김석정
협조자	주무관	최양교
시행	정수시설과-3063	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 왕십리로 27 뚝도아리수정수센터	/
전화	02-3146-5534	/전송	02-3146-5509	/	geukhee@seoul.go.kr	/	대시민공개