투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(항온항습기) 옵션 추가 구매 요청

우리 본부에서 추진하고 있는 「서울기록원 건립 기계공사」에 소요되는 관급자재(항온항습기)에 대한 옵션을 아래와 같이 추가구매를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 건    명 : 서울기록원 건립 기계공사 항온항습기 옵션 추가 구매

○ 추가구매내역

연번	물품식별번호	품명	규격	단위	수량	금액(원)
1	23014441	냉매배관	5.35kW용	m	196	7,840,000
2	23014447	냉매배관	10.85kW 듀얼용	m	273	26,481,000
합 계						34,321,000

○ 추가구매사유 : 압축기 장착 위치 변경(실내기→실외기)에 따른 추가된 냉매배관 구매

○ 구매방법 : 조달구매(3자단가)

○ 예산과목 : 서울기록원 운영지원과, 기록관리강화, 기록관리 인프라구축운영,

서울기록원 건립, 시설비

붙임  1. 조달구매요구서 1부.

2. 추가구매 검토보고 1부.

3. 관급자재 수급관리조서 1부.

4. 청렴계약이행서약서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	이지영		환경설비과장	여인웅		설비부장	07/24 권오식
협조자	경리과장	이현숙
시행	설비부-10224	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8620	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개