문서번호	인재기획과-8514
결재일자	2018.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	인재기획과장
장재원		이창희	07/24 김정호
협 조
	주무관			정철

2018년 상반기 설비(시설)공사 하자검사 결과보고

2018. 7.

( 인 재 기 획 과 )

2018년 상반기 설비(시설)공사 하자검사 결과보고

하자담보 책임기간 존속 중인 설비(시설)공사 건에 대해 관련 규정에

의거 하자검사 실시하고 결과 보고드림

1		추진근거

□ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법      시행규칙 제69조 (하자검사)

❍ 하자담보 책임 존속기간 중 연 2회 정기적 하자검사 실시

□ 2018년 상반기 설비(시설)공사 하자검사 계획 【인재기획과-774(2018.7.5.)】

2		점검개요

□ 검사구분 : 2018년 상반기 하자검사

□ 추진기간 : 2018.7.5(목) ~ 7.13(금)

□ 검사대상 : 하자담보 책임 존속기간 중인 12건

계	2015년 공사	2016년 공사	2017년 공사
12건	1건	4건	7건

□ 내    용 : 공사 하자 발생 여부 등

□ 검 사 자 : 인재기획과 시설재무팀 4명(장재원, 강태인, 홍대화, 정철)

□ 검사방법 : 현장 관능검사 실시 후 하자검사 조서 제출

3		검사결과

□ 검사결과  : 검사 대상 12건 하자 발생 확인 안됨

❍ 검사내역

연번	공사 년도	계약명	공사금액 (천원)	준공일자	하자 담보 책임 기간	업체명	검사일자	검사결과
1	2015	배움관 및 다솜관 옥상 방수공사	198,077	2015-11-23	3년	대승건업(주)	7/18	하자 확인안됨
2	2016	인재개발원 종합운동장 화장실 설치 기초공사	17,379	2016-05-12	2년	(주)우련건설	7/18	하자 확인안됨
3	2016	인재개발원 전기자동차 완속 충전기 설치공사	10,912	2016-08-24	2년	중앙제어(주)	7/18	하자 확인안됨
4	2016	인재개발원 노후 팬코일유닛 교체 공사	6,710	2016-11-17	2년	정진냉열	7/18	하자 확인안됨
5	2016	인재개발원 중앙정원 외벽 도장공사	4,088	2016-12-08	1년	칼라코팅스	7/18	하자 확인안됨
6	2017	인재개발원 기계설비 중앙관제장치 교체 공사	19,385	2017-03-24	2년	힌국하니웰(주)	7/18	하자 확인안됨
7	2017	배움관 뒤 흡연실 설치 공사	15,410	2017-03-06	1년	㈜동호티에스	7/12	하자 확인안됨
8	2017	인재기획과 및 부속시설 재배치 전기공사	20,890	2017-06-09	1년	㈜ 신안전력	7/12	하자 확인안됨
9	2017	수전설비 배선용차단기 교체공사	7,515	2017-08-03	1년	㈜ 영은전력	7/12	하자 확인안됨
10	2017	옥외화장실 신축 전기공사	74,030	2017-08-11	1년	㈜부광이앤이	7/12	하자 확인안됨
11	2017	신축화장실 음향장치 설치공사	13,000	2017-08-28	1년	알파미디어	7/12	하자 확인안됨
12	2017	다솜관, 정문 숙직실 환경개선공사	20,000	2017-09-12	1년	㈜케이알건설	7/12	하자 확인안됨

□ 검사사진

옥상 방수공사	종합운동장 화장실 기초공사	완속 충전기 설치공사

노후 팬코일유닛 교체	외벽 도장공사	기계설비 중앙관제장치 교체

흡연실 설치 공사	인재기획과 및 부속시설 재배치 전기공사	수전설비 배선용차단기 교체공사

옥외화장실 신축 전기공사	신축화장실 음향장치 설치공사	다솜관, 정문 숙직실 환경개선공사

4		향후계획

□ 2018년 하자검사 실시 내역  및 현장 지속 관리

□ 2018년 하반기 하자검사 실시(10월 ~ 11월)

붙임 : 하자검사 조서 12부. 끝.