화재취약대상 간부 현장확인 결과서

검사일자 : 2018. 7. 24.(화)

1. 확인대상

대 상 명	한국방송통신대학교 열린관			전화번호	02-566-2377
소 재 지	종로구 동숭동 181-2	대표자	방통대 총장	주 용 도	교육시설
건물구조	양식 R/C조 지상 4/1층			안전담당	전환주(현장소장)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 분말 소화기 3.3kg/40개 20kg/10개 분산 배치되어 있음 (기존 옥내소화전 수신기등 공사중으로 사용불가)
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 내부 시설공사중 폐자재 적치 - 2급 난연재로 내부 단열 시공 일부만 남은 상태	- 폐자재 적치상태 빠른시일내에 치우도록 지도 - 용접작업시 소화기와 안전요원 배치후 작업토록 지도
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 방통대 정문으로 차량 진입 수관 5본 전개 화재진압 - 소방활동상 장애요인 없음	- 경비원에게 소방차 출동시 진입로 유도토록 지도함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	현재 공정률 65%	- 단열재 공사는 마무리 단계

2. 기본 확인사항

2.화재취약대상 간부 현장확인 결과서                                                                                     검사일자 : 2018. 7. 24.(화)

1. 확인대상

대 상 명	원남동 관광호텔(오라카이 호텔)			전화번호	*************
소 재 지	종로구 원남동 49-17	대표자	이우성(소장)	주 용 도	숙박시설
건물구조	철근콘크리드 R/C조 15/5층			공사 안전 관리자	김영주

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 임시 소방시설 층별 4셑트 설치됨 (비상벨,피난유도등,비상조명등,휴대용비상조명등,소화기) 대형소화기 층별1개	- 임시 소방시설중 간이소화전등 설치완료
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-화기취급 및 용접작업 안전하게 관리되고 있는상태	- 금일은 콘크리트 타설 작업중으로 화재위험은 없는 상태 거푸집 붕괴에 주의토록 지도
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 왕복 6차선 도로와 접하고 있어 화재진압 및 소방활동상 장애 없음	- 차량 진입에 문제없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 임시 소방시설 및 피난 유도선 설치됨	- 설치된 임시 소방시설 관리에 철저토록 지도

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

성 명     유 재 규 (인)

결재	119안전센터장		예방팀장		예방과장
	유기선		오금미		07/25 강길구
협조	유재규