위험물제조소등 소방검사서[주유취급소]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김태형	임재창	07/25 김덕봉

검사의 개요			검사의 구분		2018. 주유취급소 소방검사 *******
			검사연월일시		2018년 7월 23일
			검사 공무원		소 속	계 급	성 명	연 락 처
					예방과	지방소방위	임재창	2622-1691
					예방과	지방소방위	김태형	2622-1691
			검사 입회자		성명(관계)	***	****	.
제조소등	설치자		sk네트웍스			*****	*******
	설치장소		************				***	********
	제조소등의 구분		취급소	저장소 또는 취급소의 구분			주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		2013년 7월 30일 제31-00644-130730호
검사내용및검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과	불 량 내 용
	설치자․안전관리관리자 변경신고태만 여부					■양호 □불량
	위험물시설의 불법변경 여부					■양호 □불량
	허가 외의 위험물 저장․취급 여부					■양호 □불량
	급유․주유기 거리 및 호스길이 적정여부					■양호 □불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)					■양호 □불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태					■양호 □불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부					■양호 □불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부					■양호 □불량
	소화기 적정 분산 비치 여부					■양호 □불량
	표시 및 게시판 관리상태					■양호 □불량
	정기점검 실시 및 기록여부					■양호 □불량
	“주유중엔진정지” 준수 여부					■양호 □불량
	기타					■양호 □불량
	교육내용	- 정기점검의 필요성 및 안전관리자의 책무 설명 - 유증기 발생에 따른 화재예방 교육 실시 - 안전관리자 지위승계 등 민원처리 기한 기준 안내					교육인원 1명
	기타
조치 계획
비고

끝.