문서번호:소방행정과-8680

현장확인 결과보고서

대시민공개		결재	홍보교육팀장		예방과장
소방행정과-8680
□ 일 시 : 2018년 7월 24일			오준석		07/25 윤봉수
□ 대상명 : KT목동ICC
□ 책임관 : 소방경 오준석
□ 철근콘크리트조 지상12층 지하4층 연면적 64,189㎡
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	□비상구폐쇄 및 잠금 행위 없음			비상구 잠금 행위없도록 지도함
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	□소화기 등 소방시설 관리유지 특이사항 발견치 못함			소방시설(S/P)작동여부 점검철저 당부드림
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	□화기취급시설 안전사용 여부 특이사항 없음			화기사용시 가스냄새 등 점검철저 이상시 119즉시 신고 당부(교육)
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	□옥내소화전 및 자동소화 시설 관리상태 특이사항 없음			옥내소화전 등 자동소화 시설 유지·관리 철저토록 지도함
○ 소통로확보 등 소방활동상 장애요인	□전면:대로변 위치 □후면:대로변 위치 □좌면:대로변 위치			소방통로상 및 소방활동상 장애요인 없도록 지도함
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항	□자체 소방대 수시훈련 및 입주민 교육됨			자율 안전관리 및 자체 방화순찰 철저 지도함