고장발생 보고(화장실 물내림 센서 고장 및 출입구 계단 침하)
문서번호	우면119안전센터-2973	결재	담당자	1팀장	센터장
등록일자
			박전용	김기수	07/25 김종화
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	물내림 센서 및 출입구 계단	관리부서		우면119안전센터
고 장 일 시	2018. 7. 25.	장 소		우면119안전센터 화장실 및 출입구
조 치 사 항	장비회계팀 유선보고
원인 및 상태	원인 : 1.2층 화장실 물내림 센서 고장 출입구 계단 대리석밑 토사유출 상태 : 1.2층 화장실 물내림 센서 고장으로 사용금지 출입구 계단 침하로 이용금지
담당자 의견	업체 수리 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 7월 25일 계급 : 소방위 성명 : ***

	우면119안전센터장