문서번호	누수방지과-6968
결재일자	2018.7.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		누수방지과장	시설안전부장
차경호		유승효	07/25 이규상
협조
	주무관		문성원

2019년 유량계 신설.교체 대상 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7

시설안전부

2019년 유량계 신설․교체 대상 검토 보고

2019년 사업소별 유량계 신설․교체 대상에 대한 검토결과를 보고    드림

유량계 연도별 평가대상

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
유량계	411	93	22	45	38	213
전송반	390	130	29	27	32	172

※ 평가대상 : 내용연수 경과 시설물 (유량계 11년, 전송반 10년)

2019년 유량계 신설 및 교체 대상 검토(안)

○ 검토결과

구 분	사업소 신청	검토선정	보류(‘20년 이후)	비 고
유량계신설	19	19	0	※ 최근3년 예산(액) ‘16년: 542백만원 ‘17년: 501백만원 ‘18년: 420백만원
유량계교체	33	16	△17
전 송 반	22	14	△8
예산액(천원)	773,220	547,000	△226,220

《신설대상》

- 가압급수지역 유수율 분석 및 향상을 위해 유량계가 필요하나 설치         하지 않는 45개소중 19개소 설치

구분	계	중부	동부	서부	북부	남부	강남
수량	19	9	1	1	1	5	2
가압장시설명		배밭A,B,C,D,청운,동숭,성북2-2,만리,효자	아차산(소)	만리	도선1,	사동5, 상도5, 신림2,3, 신림10,	방일, 삼성

※ 2018년 가압급수지역 유수율 향상 추진계획 누수방지과-2826(2018.3.23.)

《교체대상》

- 내용연수 초과된 유량계 중 노후정도, 관리상태, 계측감도, 교정검사

오차율 등 종합적으로 1차 검토 후 전년예산 대비 우선순위로 선정

○ 사업소별 신설 및 교체 대상(안)

(단위:천원)

사업소	사업신청			검토선정			비 고
	유량계	전송반	예산액	유량계	전송반	예산액
중부	15	6	253,000	12	3	169,000	△84,000
서부	6	5	112,090	4	3	60,000	△52,090
동부	8	3	124,000	5	3	103,500	△20,500
북부	2		18,000	1	-	7,500	△10,500
강서	1	5	64,000	1	3	48,000	△16,000
강남	2		14,000	2		15,000	1,000
남부	15	2	149,130	9	1	123,000	△26,130
강동	3	1	39,000	1	1	21,000	△18,000
계	52	22	773,220	35	14	547,000	△226,220

행정사항

○ 2019년 유량계 신설 및 교체 대상(안)으로 사업예산 편성하고          해당 사업소에 통보

별첨 : 1. 2019년 유량계 신설․교체 대상 검토(안) 1부.

2. 2019년 유량계 신설 및 교체 현항  1부.  끝.