	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 발부대상 확인점검 계획【고덕***】

1. 관련근거

○ 예방과-10378(2018.7.6.) 『조치명령 사전통지 및 의견제출 안내(*****)』

○ 예방과-10724(2018.7.16.) 『주유취급소 조치명령서(*****)』

2. 주유취급소 조치명령서 발부대상에 대한 확인점검 계획을 다음과 같이 시행코자 합니다.

대 상	조치명령내용	조치명령 종료일	확인일시	확인자
***** [***********]	새어나온 기름 또는 그 밖의 액체가 공지 외부로 유출되지 않도록 유수분리장치 내 토사제거 요함	2018.7.24	2018.7.25	소방위 이희문 소방교 전시봉

끝.

담당자	이희문		위험물안전팀장	김보경		예방과장	전결 07/25 김상곤
협조자
시행	예방과-11193	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	himuny@seoul.go.kr	/	부분공개(6)