보    고    서

결재	주무관	급수운영과장
	김재엽	07/25 이성환

제 목 : 아리수음수대 관리 점검 복명서(금천초등학교 외 1개소)

=======================================================================

명에 의거 지정된 학교 아리수음수대 관리 점검을 실시하고 아래와 같이 복명합니다.

1	금산초등학교

▢ 설치장소 : 금천초등학교(******************)

▢ 점검일시 : 2018. 07. 19.

▢ 점 검 자 : 김 재 엽

▢ 면 담 자 : **************************

▢ 음수대현황 : 총 11대

▢ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 관리인 운영현황 ※음수대 관리인 지정여부	- 지정 / 미지정 - 관리인 : ******************
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※업체유지관리시 계약서 확인, 자체 관리시 점검일지등 작성여부	- 유지관리 계약 : 체결 / 미체결 (업체 : 본부 유지관리) - 점검일지 : 작성 / 미작성
	○ 음수대 청소 상태 ※청소상태 불량1회에 한하여 시정조치, 2회이상 지적시 감면제외	- 양호 / 불량
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 / 미실시 - 검사결과 : 적합 / 부적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재: 내부수리등 특별한 사유로 사업소와 사전협의 철거인 경우 6개월이내 허용)	- 철거사항 없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호 / 불량
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호 / 불량
	○ 수압상태	- 양호 / 불량
수도요금감면관련	○ 정수기 설치 여부	- 설치 / 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 / 불량 - 청결상태 불량, 고장방치, 고장음수대 철거

▢ 면담내용

기관 건의사항	사업소 요구사항	점검자 의견
특이사항 없음	특이사항 없음	감면대상

▢ 조치사항

- 음수대 주변이 청결할 수 있도록 지속적이고 철저한 관리 요청

2	시흥초등학교

▢ 설치장소 : 탑동초등학교(*****************)

▢ 점검일시 : 2018. 07. 19.

▢ 점 검 자 : 김 재 엽

▢ 면 담 자 : ************************

▢ 음수대현황 : 총 16대

▢ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 관리인 운영현황 ※음수대 관리인 지정여부	- 지정 / 미지정 - 관리인 : ****************
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※업체유지관리시 계약서 확인, 자체 관리시 점검일지등 작성여부	- 유지관리 계약 : 체결 / 미체결 (업체 : ㈜베스트 시크리티) - 점검일지 : 작성 / 미작성
	○ 음수대 청소 상태 ※청소상태 불량1회에 한하여 시정조치, 2회이상 지적시 감면제외	- 양호 / 불량
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 / 미실시 - 검사결과 : 적합 / 부적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재: 내부수리등 특별한 사유로 사업소와 사전협의 철거인 경우 6개월이내 허용)	- 철거1대
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호 / 불량
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호 / 불량
	○ 수압상태	- 양호 / 불량
수도요금감면관련	○ 정수기 설치 여부	- 설치 / 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 / 불량 - 청결상태 불량, 고장방치, 고장음수대 철거

▢ 면담내용

기관 건의사항	사업소 요구사항	점검자 의견
특이사항 없음	특이사항 없음	감면대상

▢ 조치사항

- 음수대 주변이 청결할 수 있도록 지속적이고 철저한 관리 요청

붙임  아리수 음수대 점검복명서(금천초등학교, 탑동초등학교) 각1부.  끝.