	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	펌블런스 구급장비(자동심장충격기) 수리완료 보고

1. 염리119안전센터-3040(2018.7.13.)호 『펌블런스 구급장비(자동심장충격기) 고장발생 보고』와 관련입니다.

2. 우리119안전센터에서 관리 운영중인 펌블런스 구급장비 중 “자동심장충격기”의 수리가 완료 되었기에 아래와 같이 보고합니다.

○ 정비일시 : 2018. 7. 24.(화)

제품	시리얼번호	정 비 내 역	비고(연식)
CU-SP1	G1M44A0480	- 배터리 교체	2014.12

붙 임 : 펌블런스 구급장비(자동심장충격기) 수리완료 보고서  1부.  끝.

	염리119안전센터장
담당자	조정은		1팀장	최우식		센터장	07/25 강강원
협조자
시행	염리119안전센터-3179	(		)	접수		(		)
우	04155	서울특별시 마포구 토정로37길 27 (염리동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-713-0965	/전송	02-713-0119	/	skynet16@seoul.go.kr	/	대시민공개