투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신	한국릴리
(경유)
제목	인슐린제제 보관냉장고 이상발생에 따른 제품 안정성 검토 의뢰

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리병원 인슐린제제 보관 냉장고 이상발생에 따라 귀사 제품에 대해 아래와 같이    안정성 검토를 의뢰하오니 빠른 시일내에 회신하여 주시기 바랍니다.

1) 인슐린제제 보관냉장고 이상 발생 내역

○ 발생시간 :******************(백신냉장고 온도자동출력라벨 최종 출력시각)         부터 ‘*************(온도 이상 발견 시각)까지

○ 이탈지속시간 : ******** 이탈 지속

○‘*************(온도 이상 발견 시각) 발견시 냉장온도 : ***

○ 발견시 조치내역 : 발견 즉시 타 냉장고로 이송하여 적정온도 보관

2) 이상발생 제품

품 명	규격 및 단위	제조원
휴물린 알 주 100IU	100IU/ml	한국릴리
휴마로그 주 100IU	100IU/ml	한국릴리

3) 검토 의뢰 내용

제품의 안정성 검토로 사용가능 여부 회신(근거자료 명시). 끝.

	서울특별시어린이병원장
약제1팀장	유영순		약제과장	07/25 유희정
협조자
시행	약제과-5019	(		)	접수		(		)
우	06801	서울특별시 서초구 헌릉로 260 서울특별시 어린이병원	/
전화	02-570-8051	/전송	02-570-8064	/		/	부분공개(5)