	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 작동기능점검 결과 조치명령대상 확인점검 결과 보고(*****************)

1. 관련근거

가.예방과-7652(2018.7.5.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(**********)』

나.예방과-7890(2018.7.11.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서(******)』

2. 소방시설 자체점검결과 조치명령 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 다음과 같      이 보고합니다.

○ 확인자 : 소방위 최진국, 소방교 조재영

대 상	위 치	점검구분	명령일	보 완 완료일	확인일	확인 결과
***********	*********	작동기능점검	2018. 7. 5.	2018. 7. 21.	2018. 7. 25.	완비
******	***********	작동기능점검	2018. 7. 12.	2018. 7. 22.	2018. 7. 25.	완비

붙 임  작동기능점검 결과 지적내역서 2부.  끝.

담당자	조재영		검사지도팀장	代최진국		예방과장	07/25 이상일
협조자	담당자	최진국
시행	예방과-8440	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 (방학동)	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	zzojea@seoul.go.kr	/	부분공개(6)