＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고 제출에 따른 회신 (홍은동 265-295 외 5개소 배급수관 정비공사_5구간)

1. 공사감독2처-7868(2018.06.29.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 제출한 『홍은동 265-295 외 5개소 배급수관 정비공사-5구간』관련하여 아래와 같이 검토 후 회신코자하오니 공사감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

구 간	현황 및 문제점	공단 검토결과	사업소 의견
5구간	시점부에서 100m지점까지 기존관 확인 불가 및 지장물 과다로 신규 배수관 설치 공간 확보 불가한 상황	신규 관로 선형 공간 부족으로 시공 불가능함 지하 지장물 이설 불가능 할 경우 잔여구간 시공 불가능한 것으로 사료됨	지장물(통신케이블)을 이설 요청하였으나, 공간 협소로 이설이 불가함에 따라 공사불가 구간은 금번 공사에서 제외하고 물량변경 사항은 추후 설계변경 후 정산코자 함 또한, 대체구간 선정은 시공사와 추후 협의코자 함

끝.

	서부수도사업소장
주무관	배한기		급수운영과장	07/26 代김찬모
협조자
시행	급수운영과-13718	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3654	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(5)