화재취약대상 간부 현장확인 결과서(소방경. 김상균)

순찰일자 : 2018. 7. 26.(목)

1. 확인대상

대 상 명	***************			전화번호	************ *************
소 재 지	종로구 *********	대표자	***	주 용 도	숙박시설
건물구조	철공 철근조 16/3. 연면적 6,023.94㎡			안전 관리자	********

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	신축 건물로 소화기 비치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급 및 방화관리상태 적정함	- 용접작업시 소화장비 비치 안전확인 철저토록 지도
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	대로변에 위치하여 소방통로 확보됨	- 안전보호장비 착용 철저 토록 지도
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	안전관리자 상주 업무수행	- 공정율20% 2019.5월 완공 예정

2. 기본 확인사항

화재취약대상 간부 현장확인 결과서                                                                        순찰일자 : 2018. 7. 26.(목)

1. 확인대상

대 상 명	********************			전화번호	*************
소 재 지	종로구 *********	대표자	***	주 용 도	오피스텔
건물구조	철근콘크리트조 10/3층 연면적4,528.51㎡			소방안전관리자	*********

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	신축건물로 소화기 비치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급 및 자체 방화관리상태 적정	용접작업 중에 소하기 비치 작업토록 지도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 대로변에 위치하여 소방통로 확보됨	안전보호장비 착용 철저토록 지도함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 안전관리자 상주 업무수행	공정율 35% 2019.3. 완공예정

2. 기본 확인사항

화재취약대상 간부 현장확인 결과서                                                                                    순찰일자 : 2018. 7. 26.(목)

1. 확인대상

대 상 명	********************			전화번호	*************
소 재 지	종로구 *********	대표자	************	주 용 도	복합건축물
건물구조	철골 철근조 26/7층 연면적 8,4823.74㎡			소방안전관리자	********

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 신축 건물로 소화기 비치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 방화관리상태 적정함	용접작업시 소화장비 비치 철저 토록 지도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보됨
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	안전관리자 상주 업무 수행	2020. 6. 완공예정

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명 김상균 (인)

소방경 성 명 이영숙 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	김상균		07/26 강길구
협조	이영숙