고압가스 수불부(07.26)

결재	주무관	정수과장
	김유선	07/27 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					20,404						9,851
07.01		1,162	1,287	2,449	17,955		0	0	248	248	9,603
07.02	5,400	1,443	1,835	3,278	20,077		0	0	288	288	9,315
07.03		1,227	1,587	2,814	17,263		0	0	303	303	9,012
07.04	5,400	974	1,581	2,555	20,108		0	0	313	313	8,699
07.05	5,400	968	1,478	2,446	23,062		0	0	307	307	8,392
07.06		861	1,267	2,128	20,934		0	0	289	289	8,103
07.07		838	1,212	2,050	18,884		0	0	273	273	7,830
07.08		828	1,167	1,995	16,889		0	0	306	306	7,524
07.09	5,400	747	1,105	1,852	20,437		0	0	296	296	7,228
07.10		963	1,470	2,433	18,004		0	0	300	300	6,928
07.11	5,400	702	1,060	1,762	21,642		0	0	308	308	6,620
07.12	5,400	671	896	1,567	25,475		0	0	326	326	6,294
07.13		551	724	1,275	24,200		0	0	324	324	5,970
07.14		530	644	1,174	23,026		0	0	313	313	5,657
07.15		523	583	1,106	21,920		0	0	296	296	5,361
07.16	5,400	565	669	1,234	26,086		0	0	347	347	5,014
07.17		563	659	1,222	24,864		0	0	325	325	4,689
07.18		621	701	1,322	23,542		0	0	343	343	4,346
07.19		559	703	1,262	22,280		0	0	337	337	4,009
07.20		558	753	1,311	20,969	5,400	0	0	353	353	9,056
07.21		558	727	1,285	19,684		0	0	327	327	8,729
07.22		586	701	1,287	18,397		0	0	310	310	8,419
07.23		603	880	1,483	16,914		0	0	339	339	8,080
07.24	5,400	612	965	1,577	20,737		0	0	365	365	7,715
07.25		591	936	1,527	19,210		0	0	374	374	7,341
07.26		372	1,104	1,476	17,734		0	0	420	420	6,921
07.27
07.28
07.29
07.30
07.31
합계	43,200	19,176	26,694	45,870		5,400	0	0	8,330	8,330

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					34,649			33,709
07.01		0	0	0	34,649		1,213	32,496
07.02		0	0	0	34,649		1,444	31,052
07.03		0	0	0	34,649		1,388	29,664
07.04		0	0	0	34,649	9,000	1,490	37,174
07.05		0	0	0	34,649		1,933	35,241
07.06		0	0	0	34,649		2,127	33,114
07.07		0	0	0	34,649		2,072	31,042
07.08		0	0	0	34,649		2,057	28,985
07.09		0	0	0	34,649		2,055	26,930
07.10		0	0	0	34,649		2,060	24,870
07.11		0	0	0	34,649	19,000	2,154	41.716
07.12		0	0	0	34,649		2,299	39,417
07.13		0	0	0	34,649		2,249	37,168
07.14		0	0	0	34,649		1,691	35,477
07.15		0	0	0	34,649		1,367	34,110
07.16		158	687	845	33,804		1,530	32,580
07.17		352	1385	1,737	32,067		1,491	31,089
07.18		307	818	1,125	30,942		1,534	29,555
07.19		308	1,165	1,473	29,469	19,000	1,563	46,992
07.20		372	1,927	2,299	27,170		1,565	45,427
07.21		408	2,201	2,609	24,561		1,472	43,955
07.22		409	2,053	2,462	22,099		1,357	42,598
07.23		424	2,037	2,461	19,638		1,757	40,841
07.24		422	2,034	2,456	17,182		2,462	38,379
07.25		399	1,866	2,265	14,917		2,436	35,943
07.26		313	1,576	1,889	13,028		2,710	33,233
07.27
07.28
07.29
07.30
07.31
합계	0	3,872	17,749	21,621		47,000	47,476