	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	안전사고 조사서 보고(2018.7.5. 청량리동 미주아파트 정전사고)

1. 관련근거

가. 본부 현장대응단-1220(2018.01.19.)호『2018년 안전사고 조사 및 재발방지 시행계획 알림』

나. 본부 현장대응단-10829(2018.6.26.)호『안전사고 조사 및 개선대책 관리』변경사항 알림.

2. 위와 관련 청량리동 미주아파트 정전사고에 대한 『안전사고 조사서』를 다음과

같이 보고 합니다.

가. 사고유형 : 정전사고(승강기 구조)

나. 발생일시 : 2018.07.21.(토) 22:01 ~ 00:35(상황종료)

다. 장    소 : 동대문구 청량동리 미주아파트 4동 5호라인, 8동 5호라인

라. 사고개요 : 사고대상인 동대문구 청량리동 미주아파트 8개동 1,089세대에서 변압기 과부하로 인한 전세대 정전이 발생 4동 5호라인 E/V 1명, 8동 5호라인 E/V 1명을 구조대로 부터 구조한 사고임

첨부  1. 안전사고 조사서 1부.

2. 안전사고 조사서 제출서식 1부.  끝.

담당자	김혁중		지휘3팀장	김종석		현장대응단장	07/27 유재평
협조자
시행	현장대응단-6140	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동)	/
전화	02)2216-1119	/전송	02)2242-0119	/	khj119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)